РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОСОСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «26» марта 2024 года | № 16 |
| --- | --- |

Об  утверждении перечня первичных  средств пожаротушения

в местах общественного пользования населенных пунктов

# В целях реализации первичных мер пожарной безопасности на территории Верхососенского  сельского поселения, в соответствии  с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Верхососенского сельского поселения, администрация Верхососенского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Верхососенского  сельского поселения (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит обнародованию.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Верхососенского                                                                                                                  сельского поселения                                                    Е.Н.Тучкова

Приложение

к постановлению администрации

Верхососенского сельского поселения

от 26.03. 2024года № 16

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских населенных пунктов  Верхососенского сельского поселения

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |